## Figure EAU1-1
Répartition de la population wallonne selon le régime d'assainissement des eaux usées (en nombre d'habitants)
Sous-bassins | collectif > 2000 EH | collectif < 2000 EH | Transitoire | Autonome de type communal | Autonome en zone d'habitat dispersé | Autonome en zone urbanisable | Total
AMBLEVE | 23542.9465 | 10755.0372 | 1151.3207 | 0 | 3314.3459 | 31527.0106 | 70290.661
DENDRE | 58481.9123 | 23220.8116 | 283.5572 | 0 | 14169.6292 | 10543.0705 | 106698.9809
DYLE-GETTE | 214222.6588 | 15097.5386 | 6103.2308 | 443.3363 | 6013.2598 | 13409.189 | 254845.8771
ESCAUT-LYS | 170807.5084 | 24710.1552 | 993.2817 | 0 | 15372.232 | 9132.9422 | 221016.1195
HAINE | 354062.4505 | 26447.9276 | 579.1297 | 53.9739 | 11640.3303 | 8414.7537 | 401144.5918
LESSE | 27421.6529 | 22726.8239 | 1453.4809 | 0 | 3701.6926 | 6625.8179 | 61929.4681
MEUSE AMONT ET OISE | 150311.7378 | 37265.1992 | 6658.2523 | 90.4185 | 12098.9606 | 26883.3245 | 233217.4743
MEUSE AVAL | 616164.312 | 25865.822 | 13042.2254 | 334.3942 | 18397.4876 | 44193.2622 | 717663.1091
MOSELLE | 12187.0721 | 13864.9097 | 260.4648 | 0 | 2272.5182 | 12358.9301 | 40943.8949
OURTHE | 72976.0766 | 19802.1579 | 421.1414 | 11.4346 | 5484.2719 | 47331.5668 | 146015.2146
SAMBRE | 522085.671 | 26394.5032 | 3860.4306 | 113.4236 | 18586.0922 | 17154.8144 | 588081.5115
SEMOIS-CHIERS | 77703.2147 | 33522.8495 | 879.5653 | 0 | 4423.7617 | 7167.9283 | 123697.3196
SENNE | 180544.4153 | 7751.7772 | 62.6285 | 174.5371 | 14314.5524 | 8326.6205 | 210999.9939
VESDRE | 152707.8852 | 7175.3421 | 2547.996 | 837.9061 | 4291.4205 | 23848.5589 | 190571.2027
Région wallonne | 2633219.5142 | 294600.855 | 38296.7053 | 2059.4244 | 134080.5549 | 264858.3652 | 3367115.4189
DHI Meuse et Seine | 1642913.4968 | 183507.735 | 30014.4125 | 1387.5771 | 70298.0329 | 204732.2836 | 2131465.9609
DHI Escaut | 978118.9453 | 97228.2103 | 8021.8279 | 671.8473 | 61510.0037 | 49826.5758 | 1194705.5631
DHI Rhin | 12187.0721 | 13864.9097 | 260.4648 | 0 | 2272.5182 | 12358.9301 | 40943.8949
Données agrégées par district hydrographique (en pourcentage du nombre d'habitants)
District (DHI) | collectif (> 2000 EH) | collectif (< 2000 EH) | Transitoire | Autonome de type communal | Autonome en zone d'habitat dispersé | Autonome en zone urbanisable | Total
Région wallonne | 78.2% | 8.749% | 1.137% | 0.06116% | 3.982% | 7.866% | 100%
DHI Meuse et Seine | 77.08% | 8.609% | 1.408% | 0.0651% | 3.298% | 9.605% | 100%
DHI Escaut | 81.87% | 8.138% | 0.6714% | 0.05624% | 5.149% | 4.171% | 100%
DHI Rhin | 29.77% | 33.86% | 0.6362% | 0% | 5.55% | 30.19% | 100%
Fig EAU 1-1Répartition de la population wallonne selon le régime d’assainissement des eaux usées, par district hydrographique Source : SPGE (juin 2006)

## Carte EAU1-2
Nombre de stations d'épuration publiques
< 1 000 EH | 152
2 000 - 9 999 EH | 88
1 000 - 1 999 EH | 47
10 000 - 99 999 EH | 44
> = 100 000 EH | 7
Total | 338
Capacité d'épuration totale installée (EH) selon la catégorie de stations
> = 100 000 EH | 1192000
10 000 - 99 999 EH | 1013891
2 000 - 9 999 EH | 389475
< 1 000 EH | 69350
1 000 - 1 999 EH | 62600
Total | 2727316

## Figure EAU1-2
Capacité de traitement des stations d'épuration publiques (EH)
Organismes d'assainissement agréés | code | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
AIDE | 1 | 23150 | 23150 | 23150 | 23150 | 25950 | 29250 | 29250 | 35250 | 35250 | 44750 | 47450 | 47450 | 49950 | 49950 | 49950 | 58950 | 76950 | 76950 | 84650 | 97650 | 99450 | 106700 | 113200 | 126800 | 156800 | 166000 | 195300 | 195300 | 220400 | 237150 | 250720 | 261620 | 502120 | 519420 | 590361 | 590361
AIVE | 2 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 4100 | 4700 | 5625 | 7625 | 9425 | 10825 | 10825 | 19225 | 55925 | 67225 | 67225 | 84725 | 84725 | 84725 | 93025 | 93025 | 117425 | 126425 | 136425 | 147825 | 148375 | 154775 | 177175 | 180025 | 192025 | 193175 | 201550 | 203250 | 220950 | 220950 | 221725 | 221725
IBW | 3 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 | 22250 | 22250 | 22250 | 147250 | 312250 | 312250 | 312250 | 312250 | 312250 | 314250 | 314250 | 314250 | 317250 | 318300 | 322360 | 330810 | 331310 | 332910 | 335800 | 389100 | 389100 | 393100 | 413100 | 438100 | 436750
IDEA | 4 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 253500 | 253500 | 253500 | 318500 | 318500 | 318500 | 318500 | 318500 | 318500 | 336100 | 336100 | 349100 | 389300 | 389750 | 389750 | 402950 | 402950 | 421950 | 421950 | 460700 | 475200 | 486200
IGRETEC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 212650 | 212650 | 212650 | 213650 | 213650 | 213850 | 213850 | 213850 | 213850 | 213850 | 241850 | 241850 | 242350 | 243100 | 243850 | 243850 | 246100 | 246100 | 253600 | 253600 | 454100 | 368150 | 399400
INASEP | 6 | 400 | 2750 | 3750 | 3750 | 4650 | 8150 | 10750 | 11750 | 16750 | 21150 | 26225 | 30725 | 36685 | 42135 | 43135 | 46735 | 52985 | 57635 | 81335 | 85985 | 88685 | 88685 | 111335 | 113435 | 116635 | 117135 | 137285 | 137635 | 141835 | 152635 | 162135 | 164555 | 172055 | 170755 | 174455 | 173755
INTERSUD | 7 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 3750 | 3750 | 4350 | 4350 | 4350 | 4580 | 4580 | 4580 | 7330 | 12830 | 12830 | 12830 | 12830 | 14530 | 14530 | 19530 | 19530 | 20580 | 20580 | 21180 | 26580 | 27380 | 29480 | 29480 | 30480 | 32480 | 40780 | 40780 | 39850 | 39850 | 39850 | 39850
IPALLE | 8 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1450 | 2250 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 4800 | 8800 | 11300 | 29300 | 29300 | 29300 | 40100 | 46350 | 59190 | 60310 | 63310 | 117685 | 117685 | 231685 | 232335 | 244255 | 253605 | 249105
Hors wallonie |  | 1999: 7110; 2000: 7880; 2001: 8570; 2002: 33820; 2003: 33820; 2004: 65920; 2005: 63220
TOTAL |  | 44650 | 47000 | 301500 | 305700 | 311000 | 319900 | 324475 | 334125 | 340925 | 356455 | 364230 | 377580 | 425490 | 659740 | 789840 | 984940 | 1010190 | 1081540 | 1122940 | 1149590 | 1182990 | 1218290 | 1257440 | 1333740 | 1384740 | 1425450 | 1561640 | 1567660 | 1614560 | 1725085 | 1818900 | 1975110 | 2269780 | 2556950 | 2627366 | 2660366
Données agrégées par province (EH)
Provinces | Code | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
Brabant Wallon (IBW) | 3 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 | 22250 | 22250 | 22250 | 147250 | 312250 | 312250 | 312250 | 312250 | 312250 | 314250 | 314250 | 314250 | 317250 | 318300 | 322360 | 330810 | 331310 | 332910 | 335800 | 389100 | 389100 | 393100 | 413100 | 438100 | 436750
Hainaut (IPALLE, IDEA, IGRETEC) | 4,5,7,8 | 0 | 0 | 250000 | 254200 | 255200 | 256000 | 257050 | 257700 | 257700 | 257930 | 257930 | 257930 | 260680 | 478180 | 482280 | 482280 | 483280 | 549980 | 551680 | 560680 | 563180 | 582230 | 582230 | 628430 | 644630 | 665180 | 721070 | 723390 | 727390 | 799215 | 807515 | 948015 | 947735 | 1198905 | 1136805 | 1174555
Liège (AIDE) | 1 | 23150 | 23150 | 23150 | 23150 | 25950 | 29250 | 29250 | 35250 | 35250 | 44750 | 47450 | 47450 | 49950 | 49950 | 49950 | 58950 | 76950 | 76950 | 84650 | 97650 | 99450 | 106700 | 113200 | 126800 | 156800 | 166000 | 195300 | 195300 | 220400 | 237150 | 250720 | 261620 | 502120 | 519420 | 590361 | 590361
Namur (INASEP) | 6 | 400 | 2750 | 3750 | 3750 | 4650 | 8150 | 10750 | 11750 | 16750 | 21150 | 26225 | 30725 | 36685 | 42135 | 43135 | 46735 | 52985 | 57635 | 81335 | 85985 | 88685 | 88685 | 111335 | 113435 | 116635 | 117135 | 137285 | 137635 | 141835 | 152635 | 162135 | 164555 | 172055 | 170755 | 174455 | 173755
Luxembourg (AIVE) | 2 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 4100 | 4700 | 5625 | 7625 | 9425 | 10825 | 10825 | 19225 | 55925 | 67225 | 67225 | 84725 | 84725 | 84725 | 93025 | 93025 | 117425 | 126425 | 136425 | 147825 | 148375 | 154775 | 177175 | 180025 | 192025 | 193175 | 201550 | 203250 | 220950 | 220950 | 221725 | 221725
Hors wallonie |  | 1999: 7110; 2000: 7880; 2001: 8570; 2002: 33820; 2003: 33820; 2004: 65920; 2005: 63220
TOTAL |  | 44650 | 47000 | 301500 | 305700 | 311000 | 319900 | 324475 | 334125 | 340925 | 356455 | 364230 | 377580 | 425490 | 659740 | 789840 | 984940 | 1010190 | 1081540 | 1122940 | 1149590 | 1182990 | 1218290 | 1257440 | 1333740 | 1384740 | 1425450 | 1561640 | 1567660 | 1614560 | 1725085 | 1818900 | 1975110 | 2269780 | 2556950 | 2627366 | 2660366
Nombre de stations existantes | Code | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
AIDE | 1 | 1999: 38; 2000: 42; 2001: 47; 2002: 52; 2003: 54; 2004: 57; 2005: 57
AIVE | 2 | 1999: 57; 2000: 60; 2001: 63; 2002: 65; 2003: 65; 2004: 66; 2005: 66
IBW | 3 | 1999: 26; 2000: 28; 2001: 28; 2002: 30; 2003: 31; 2004: 32; 2005: 30
IDEA | 4 | 1999: 16; 2000: 16; 2001: 17; 2002: 17; 2003: 19; 2004: 21; 2005: 22
IGRETEC | 5 | 1999: 13; 2000: 13; 2001: 16; 2002: 16; 2003: 19; 2004: 18; 2005: 18
INASEP | 6 | 1999: 76; 2000: 80; 2001: 84; 2002: 87; 2003: 86; 2004: 87; 2005: 87
INTERSUD | 7 | 1999: 21; 2000: 21; 2001: 21; 2002: 19; 2003: 19; 2004: 19; 2005: 19
IPALLE | 8 | 1999: 23; 2000: 23; 2001: 25; 2002: 26; 2003: 27; 2004: 28; 2005: 28
Hors wallonie |  | 1999: 1; 2000: 3; 2001: 4; 2002: 7; 2003: 7; 2004: 9; 2005: 9
TOTAL |  | 1999: 271; 2000: 286; 2001: 305; 2002: 319; 2003: 327; 2004: 337; 2005: 336
Note on B18: Les activités d'INTERSUD ont été transférées à IGRETEC

## Figure EAU1-3
E.H. réellement traités/OAA | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
AIDE | 141565 | 136295 | 148931 | 134143 | 140838 | 190960 | 180315.014 | 240120.47 | 316065.0189 | 346926 | 482093.6614 | 375650.4664
AIVE | 68700 | 70653 | 101449.25 | 141672 | 135814 | 95533 | 91592.7592 | 117706.91 | 165100.0577 | 142441 | 155987.0599 | 137504.4102
IBW | 273085 | 293522 | 267722 | 205897 | 275431.473 | 290269 | 366387.685 | 414034.7 | 359400.8054 | 381609 | 525141.969 | 442175.1857
IDEA | 157600 | 153362 | 168500 | 191946 | 153062 | 174023 | 166559.879 | 152712.97 | 188941.243 | 241046 | 218047.6147 | 203977.8894
IGRETEC | 192200 | 184000 | 190100 | 191605 | 159557 | 154371 | 145841.48 | 105848.48 | 106684.1585 | 237463 | 216984.1233 | 271366.2734
INASEP | 97922 | 87345 | 105050 | 69806 | 77386 | 95649.4579 | 90625.9829 | 106432.69 | 122230.691 | 158975 | 158215.7915 | 124734.9815
INTERSUD | 11970 | 10858 | 14929 | 21583 | 20175 | 8520 | 16571.8664 | 13411.64 | 19261.0819 | 20536 | 22285.4254 | 23309.5627
IPALLE | 16221 | 25881 | 32257 | 46761 | 55626 | 72299 | 87708.3648 | 184651.82 | 256297.8965 | 247629 | 297104.5473 | 409316.0092
Hors wallonie | [6 empty] | 4899 | 0 | 9639 | 21626 | 35772.808 | 38804.964
TOTAL | 959263 | 961916 | 1028938.25 | 1003413 | 1017889.473 | 1081624.4579 | 1150502.0313 | 1334919.68 | 1543619.953 | 1798251 | 2111633.0006 | 2026839.7423
E.H. réellement traités/province | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
Brabant Wallon (IBW) | 273085 | 293522 | 267722 | 205897 | 275431.473 | 290269 | 366387.685 | 414034.7 | 359400.8054 | 381609 | 525141.969 | 442175.1857
Hainaut (IPALLE, IDEA, IGRETEC) | 377991 | 374101 | 405786 | 451895 | 388420 | 409213 | 416681.5902 | 456624.91 | 571184.3799 | 746674 | 754421.7108 | 907969.7346
Liège (AIDE) | 141565 | 136295 | 148931 | 134143 | 140838 | 190960 | 180315.014 | 240120.47 | 316065.0189 | 346926 | 482093.6614 | 375650.4664
Namur (INASEP) | 97922 | 87345 | 105050 | 69806 | 77386 | 95649.4579 | 90625.9829 | 106432.69 | 122230.691 | 158975 | 158215.7915 | 124734.9815
Luxembourg (AIVE) | 68700 | 70653 | 101449.25 | 141672 | 135814 | 95533 | 91592.7592 | 117706.91 | 165100.0577 | 142441 | 155987.0599 | 137504.4102
Hors wallonie | [6 empty] | 4899 | 0 | 9639 | 21626 | 35772.808 | 38804.964
TOTAL | 959263 | 961916 | 1028938.25 | 1003413 | 1017889.473 | 1081624.4579 | 1150502.0313 | 1334919.68 | 1543619.953 | 1798251 | 2111633.0006 | 2026839.7423
Note on B16: Les activités d'INTERSUD ont été transférées à IGRETEC

## Figure EAU1-4
Conformité des rejets des stations d'épuration publiques (nombre de stations)
| Stations 2 000-10 000 EH |  | Stations > 10 000 EH
| DBO5 | DCO | DBO5 | DCO | N | P
Conforme | 90 | 89 | 45 | 43 | 25 | 33
Non conforme | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | 17
TOTAL | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50

## Figure EAU1-5
Statut des stations d'épuration | code | capacité nominale totale (EH) | Statut des stations d'épuration (données agrégées) | Code | capacité (EH) | Par rapport aux objectifs (4 158 116 EH)
Adjugées | 1 | 512500 | Stations en fonction (capacité installée) | 6+7+8+9 | 2531066 | 60.87%
En construction | 2 | 703900 | Stations en construction | 2 | 703900 | 16.93%
En avant-projet | 3 | 13500 | Stations adjugées | 1 | 512500 | 12.33%
En études préalables | 4 | 40000 | Stations à réaliser |  | 410650 | 9.876%
En projet | 5 | 20550 | Capacité existante non utilisée |  | 512090 | 12.32%
Existantes | 6 | 2472966 | Capacité existantes utilisées |  | 2018976 | 48.56%
Existantes mais à déclasser | 7 | 17600
Existantes, à diagnostiquer | 8 | 8500
Mises en service | 9 | 32000
Inexistantes | 10 | 343700
Non repris par l'intercommunale | 11 | 28650
Non reprises au PCGE | 12 | 15600
Désaffectées | 13 | 21100

## Figure EAU1-6
Sous-bassins | Taux d'équipement
Moselle | 100%
Ourthe | 93.1%
Vesdre | 90.7%
Haine | 88.5%
Lesse | 82%
Dyle-Gette | 79.5%
Dendre | 78.8%
Escaut-Lys | 74.8%
Amblève | 72.4%
Semois-Chiers | 71.7%
Sambre | 59.2%
Senne | 58.7%
Meuse amont | 26.9%
Meuse aval | 19.7%

## Fig EAU1-7
Sous-bassins | Egouts : toutes agglomérations |  |  |  | Egouts : agglomérations épurées
| Longueur à installer (km) | existants (%) | en cours de réalisation (%) | encore à réaliser (%) | Longueur à installer (km) | existants (%) | en cours de réalisation (%) | encore à réaliser (%)
Haine | 2086.2 | 88.9% | 0.6% | 10.5% | 1564.4 | 90.4% | 0.7% | 8.9%
Escaut-Lys | 1432.3 | 88.6% | 0.5% | 10.9% | 653.7 | 90.1% | 0.4% | 9.5%
Sambre | 3204.1 | 87.3% | 0.9% | 11.8% | 1536.1 | 89.5% | 1% | 9.5%
Semois-Chiers | 1163 | 84.7% | 0.6% | 14.8% | 527.7 | 85.7% | 1.1% | 13.2%
Dendre | 753.1 | 84.7% | 0.2% | 15.1% | 367.3 | 86.7% | 0.3% | 13%
Meuse aval | 3479.2 | 84.4% | 0.4% | 15.2% | 1002.7 | 83.1% | 0.8% | 16.1%
Meuse amont | 1595.2 | 82.2% | 0.6% | 17.1% | 467.2 | 83.2% | 1.1% | 15.6%
Senne | 1111.7 | 82.1% | 1.2% | 16.7% | 535.1 | 87.1% | 1% | 11.9%
Dyle-Gette | 1926.6 | 77.4% | 2.1% | 20.6% | 1164.5 | 80.6% | 2.7% | 16.7%
Lesse | 661 | 76.1% | 0.5% | 23.4% | 390.2 | 78% | 0.2% | 21.8%
Vesdre | 852.6 | 73.2% | 1.1% | 25.7% | 682.6 | 74.5% | 1.3% | 23.3%
Ourthe | 814.5 | 69.4% | 1.7% | 28.9% | 545.7 | 71.8% | 0.3% | 27.9%
Amblève | 357.5 | 67.2% | 1.5% | 31.5% | 164.3 | 64.5% | 2.8% | 32.7%
District Meuse | 12127.1 | 82.2% | 0.8% | 17.1% | 5316.5 | 82% | 0.9% | 16.9%
District Escaut | 7309.9 | 84.3% | 1% | 14.7% | 4285 | 87% | 1.2% | 11.8%
District Rhin | 302 | 78.4% | 0.2% | 21.4% | 197.1 | 81.9% | 0.3% | 17.8%
Sous-bassins | Collecteurs : toutes agglomérations |  |  |  | Collecteurs : agglomérations épurées
| Longueur à installer (km) | existants (%) | en cours de réalisation (%) | encore à réaliser (%) | Longueur à installer (km) | existants (%) | en cours de réalisation (%) | encore à réaliser (%)
Vesdre | 105.578 | 76.3% | 3.959% | 19.74% | 89.2941 | 85.98% | 1.404% | 12.61%
Haine | 338.6192 | 36.65% | 16.62% | 46.73% | 254.9344 | 83.6% | 1.384% | 15.02%
Ourthe | 112.9282 | 48.75% | 3.418% | 47.83% | 73.9344 | 77.45% | 0.7506% | 21.8%
Sambre | 617.4056 | 48.46% | 12.67% | 38.87% | 287.2455 | 76.96% | 5.275% | 17.76%
Lesse | 116.2076 | 30.25% | 5.457% | 64.29% | 73.1113 | 75.63% | 1.014% | 23.36%
Amblève | 49.0245 | 56.63% | 4.343% | 39.03% | 25.7906 | 73.98% | 5.769% | 20.26%
Senne | 173.6227 | 49.46% | 3.887% | 46.65% | 102.3677 | 73.78% | 2.832% | 23.39%
Semois-Chiers | 207.4475 | 39.5% | 2.356% | 58.14% | 84.2906 | 72.46% | 0% | 27.54%
Dyle-Gette | 297.941 | 42.41% | 4.748% | 52.84% | 177.7918 | 68.95% | 7.768% | 23.28%
Meuse aval | 445.6313 | 36.67% | 17.2% | 46.12% | 168.5961 | 65.79% | 16.01% | 18.2%
Meuse amont | 309.774 | 35.76% | 2.422% | 61.81% | 97.0409 | 65.71% | 0% | 34.29%
Escaut-Lys | 255.361 | 38.68% | 24.48% | 36.84% | 116.0864 | 57.83% | 25.76% | 16.41%
Dendre | 160.9554 | 19.31% | 17.36% | 63.32% | 75.7479 | 41.04% | 15.14% | 43.82%
Commentaires pour le graphiste 1- faire un seul graphique avec ces deux figures, en indiquant au dessus de chacun d'entre eux les titres proposés 2- proposition : graphique sur deux colonnes
Fig EAU 1-7 Taux de collecte et taux d’égouttage des eaux usées par sous-bassin hydrographique en Région wallonne, en fonction du raccordement des agglomérations à une station d’épuration (Juin 2006) Source : SPGE

## Carte EAU1-3
Longueur des égouts (km)
Existants | 16399
en cours de réalisation | 174
encore à réaliser | 3185
Total | 19758

## Carte EAU1-4
Longueur des collecteurs (km)
Existants | 1373
en cours de réalisation | 299
à réaliser | 1564
Total | 3236

## Figure EAU1-8
Stations d'épuration (STEP) à installer après 2009
| Capacité d'épuration à installer (EH) |  |  | nombre de stations
Sous-bassin | STEP < 2000 EH | STEP > 2000 EH | Total | STEP < 2000 EH | STEP > 2000 EH | Total
Meuse aval | 23050 | 29400 | 52450 | 29 | 5 | 34
Semois-Chiers | 23520 | 3100 | 26620 | 42 | 1 | 43
Meuse amont-Oise | 25630 | 0 | 25630 | 51 | 0 | 51
Lesse | 15455 | 0 | 15455 | 32 | 0 | 32
Sambre | 14200 | 0 | 14200 | 20 | 0 | 20
Ourthe | 12900 | 0 | 12900 | 24 | 0 | 24
Vesdre | 5250 | 2200 | 7450 | 8 | 1 | 9
Amblève | 2500 | 2500 | 5000 | 12 | 1 | 13
Escaut-Lys | 21875 | 0 | 21875 | 26 | 0 | 26
Dendre | 18880 | 0 | 18880 | 33 | 0 | 33
Haine | 16750 | 0 | 16750 | 31 | 0 | 31
Dyle-Gette | 12100 | 3500 | 15600 | 16 | 1 | 17
Senne | 7180 | 0 | 7180 | 11 | 0 | 11
Moselle | 7300 | 0 | 7300 | 13 | 0 | 13
Total | 206590 | 40700 | 247290 | 348 | 9 | 357

## Figure EAU1-9
Nombre total de primes notifiées favorablement
Provinces | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | TOTAL
Brabant Wallon | 3 | 14 | 22 | 19 | 30 | 28 | 48 | 51 | 215
Hainaut | 17 | 44 | 95 | 136 | 144 | 205 | 268 | 295 | 1204
Liège | 138 | 79 | 152 | 107 | 174 | 262 | 393 | 562 | 1867
Luxembourg | 3 | 10 | 91 | 68 | 104 | 146 | 194 | 257 | 873
Namur | 10 | 33 | 61 | 31 | 32 | 54 | 80 | 127 | 428
TOTAL | 171 | 180 | 421 | 361 | 484 | 695 | 983 | 1292 | 4587
Montant des primes notifiées favorablement (euros)
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | TOTAL
214675.79 | 247447.51 | 779550.97 | 588988.44 | 909107.31 | 1339944 | 2206798 | 3635614.61 | 9922126.63

## Figure EAU1-10
Analyses effectuées (n) en %
Respect des normes | Filières conformes (n = 129) | Filières agréées (n= 51)
Norme maximale respectée pour les 3 paramètres* | 24% | 53%
Norme maximale non respectée pour 1 des 3 paramètres | 11.5% | 15.5%
Norme maximale non respectée pour 2 des 3 paramètres | 14% | 14%
Norme maximale non respectée pour les 3 paramètres | 50.5% | 17.5%
Note on B4: Paramètres retenus dans l'AGW du 07/11/2002 : MES, DCO et DBO5